Компактный светодиодный светильник, имеющий строгие формы и решающий не менее строгие задачи. Корпус выполнен из экструзионного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Блок питания установлен внутри корпуса. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от механического воздействия по классу IK08. Светильник может быть изготовлен в различных длинах, кратных четырем светодиодам 2х2, 4х2, 6х2, 8х2

| Длина, мм | 96, 176, 256, 336 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 10, 20, 30, 40 |
| Оптика | См.таблицу оптики |
| Цветовая температура* | 3000К, 4000К, RGBW (MC) |
| Степень IP | 66 |
| Блок питания | Встроенный в корпус |
| Напряжение питания | 230 В 50-60 Гц |
| Способ монтажа | Настенный |
| Аксессуары | Honeycomb, антиослепляющий экран, кронштейн, стойка, колышек в грунт |
| Управление | DALI, DMX512, DMX-RDM |

*по запросу доступны нестандартные цветовые температуры, в том числе RGBW, RGB, Amber, R, G, B, 2700K, 3500K и т.д.